## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на Устройства сбора и передачи данных параметров станции катодной защиты (УСПД СКЗ) (номер ID записи в Едином реестре МТР ПАО «Газпром» – 005367, Сертификат Интергазсерт № ОГН4.RU.1303.B01688)
1. | Комплектность УСПД СКЗ
№ | Наименование |  |  |  | Кол-во, шт.
1 | Счетчик-измеритель ПКЭ BINOM3 |  |  |  | 1
2 | Блок расширения нормированных измерений TE305N8 |  |  |  | 1
3 | GSM/3G-роутер (SMS) |  |  |  | 1
4 | Блок питания ТЕ306W115 |  |  |  | 1
5 | Модуль приема сигнала точного времени DF01 |  |  |  | 1
6 | УЗИП РВ12-275/12,5 C |  |  |  | 1
7 | УЗИП систем измерения DTR 2/30/1500 |  |  |  | 3
8 | Измерительный трансформатор ток |  |  |  | 1
9 | Шкаф, навесной, 600х400х200 (ВхШхГ)* мм |  |  |  | 1
10 | Монтажный комплект |  |  |  | 1
2. | Опции для выбора
Варианты комплектации УСПД СКЗ |  |  |  |  | Указать необходимое (V)
1. | Счетчик-измеритель ПКЭ BINOM3 | BINOM337s | Базовый
BINOM336s
BINOM338s
2. | Измерительный трансформатор тока (указать номинал, например 30/5 А)
3. | Антенна GPS/ГЛОНАСС (для модуля DF01)
4. | Температурное исполнение шкафа: | Базовое ( от -25 до +55 oC)
Расширенное ( от -45 до +55 oC)
5. | Исполнение шкафа: | Базовый
Антивандальный
6. | Каналы передачи данных: | Вариант №1 (базовый) | GSM 3G (SMS) | GSM/GPRS
|  | вариант №2 | GSM 3G (SMS)
|  | вариант №3 | GSM 3G (SMS) | ВОЛС
|  | вариант №4** | GSM 3G (SMS) | Ethernet
вариант №5**
7. | Монтажный комплект: | Базовый (крепление на стену)
Расширенный (крепление на опору)
* габариты указаны для базовой конфигурации ** указать конфигурацию
| Наименование организации | ФИО |  | Контакты для связи
Заполненный опросный лист просим направить на наш почтовый адрес: cts@ctsspb.ru