## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на Устройства сбора и передачи данных параметров станции катодной защиты (УСПД СКЗ) (номер ID записи в Едином реестре МТР ПАО «Газпром» – 005367, Сертификат Интергазсерт № ОГН4.RU.1303.B01688)
1. | Место установки: | Установки дренажной защиты (УДЗ)
2. | Комплектность УСПД СКЗ
№ | Наименование |  | Базовая комплектация, шт. |  | Заказная комплектация (указать кол-во), шт.
1. | Счетчик-измеритель ПКЭ BINOM3 |  | 1
2. | Блок расширения нормированных измерений TE305N8 |  | 1
3. | GSM/3G-роутер (SMS) |  | 1
4. | Блок питания ТЕ306W115 |  | 1
5. | Модуль приема сигнала точного времени DF01 |  | 1
6. | УЗИП РВ12-275/12,5 C |  | 1
7. | УЗИП систем измерения DTR |  | 2
8. | Измерительный трансформатор ток |  | 1
9. | Измерительный преобразователь |  | 3
10. | Шкаф, навесной, 600х400х200 (ВхШхГ)* мм |  | 1
11. | Монтажный комплект |  | 1
3. | Опции для выбора
Варианты комплектации УСПД СКЗ |  |  |  |  | Указать необходимое (V)
1. | Счетчик-измеритель ПКЭ BINOM3 | BINOM337s (базовый)
BINOM336s
BINOM338s
2. | Измерительный трансформатор тока (указать номинал, например 30/5 А)
3. | Антенна GPS/ГЛОНАСС (для модуля DF01)
4. | Температурное исполнение шкафа: | Базовое ( от -25 до +55 oC)
Расширенное ( от -45 до +55 oC)
5. | Исполнение шкафа: | Базовый
Антивандальный
6. | Каналы передачи данных: | Вариант №1 (базовый) | GSM 3G (SMS) | GSM/GPRS
|  | вариант №2 | GSM 3G (SMS)
|  | вариант №3 | GSM 3G (SMS) | ВОЛС
|  | вариант №4 | GSM 3G (SMS) | Ethernet
вариант №5**
7. | Монтажный комплект: | Базовый (крепление на стену)
Расширенный (крепление на опору)
4. | Измерительные преобразователи. Требования по диапазону измерений входного сигнала
Измерительный преобразователь |  |  |  | Диапазон измерений входного сигнала
|  |  |  | Базовый | Заказное
1. | Защитный потенциал сооружения |  |  | от -10 до +10 В
2. | Потенциал рельса |  |  | от -100 до +100 В
3. | Ток дренажа |  |  | от 0 до +75 мВ
* габариты указаны для базовой конфигурации ** указать конфигурацию
| Наименование организации | ФИО |  | Контакты для связи
Заполненный опросный лист просим направить на наш почтовый адрес: cts@ctsspb.ru